## Xenon2 SA
|  | Datum: | [10 empty] | Kontaktperson:
E-post:
|  | Telefonnr: | [10 empty] | Ordernr:
Fyll i och skicka till: post@sunrisemedical.se Telefon: 031-748 37 00
| FALSE | Beställning | [8 empty] | Art.nr: QXFFsbsd
| FALSE | Offert | [8 empty] | Max. brukarvikt: 140 kg
| FALSE | Built 4 me | [8 empty] | OBS: detta dokument måste laddas ner för att aktivera alla funktioner.
| l | = Standard |  |  |  | ¨ | = Extrakostnad |  |  |  | ¡ | = Ingen extrakostnad
Brukarmått (OBS: alla mått tas utan sittdyna)
| ¡ | SITTBREDD - mäts från utsidan på ramrören (mm) | [14 empty] | Endast Förstärkt ram
| 320 |  | 340 |  | 360 |  | 380 |  | 400 |  | 420 |  | 440 |  | 460 |  | 480 |  | 500
| FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
| ¡ | SITTDJUP (mm)
| 340 |  | 360 |  | 380 |  | 400 |  | 420 |  | 440 |  | 460 |  | 480 |  | 500
| FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
FRÄMRE SITTHÖJD: beror på länkhjul, gafflar och ramversion
Länkjul | Hjul | Gaffel längd |  |  | Val | Ram |  | 430 |  | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550
| 3" | 111 mm |  |  | ¡ | låg |  | FALSE |  | 440: FALSE; 450: FALSE
|  | 115 mm1 |  |  | ¡ |  |  |  |  | 450: FALSE; 460: FALSE; 470: FALSE
|  | Frog Leg1 |  |  | ¨ |  |  |  |  | 470: FALSE; 480: FALSE
|  | 111 mm |  |  | ¡ | hög |  |  |  | 470: FALSE; 480: FALSE; 490: FALSE
|  | 115 mm1 |  |  | ¡ |  |  |  |  | 490: FALSE; 500: FALSE; 510: FALSE
|  | Frog Leg1 |  |  | ¨ |  |  |  |  | 510: FALSE; 520: FALSE
| 4" | 111 mm |  |  | ¡ | låg |  |  |  | 440: FALSE; 450: FALSE; 460: FALSE; 470: FALSE
|  | 115 mm1 |  |  | ¡ |  |  |  |  | 450: FALSE; 460: FALSE; 470: FALSE; 480: FALSE
|  | Frog Leg1 |  |  | ¨ |  |  |  |  | 470: FALSE; 480: FALSE; 490: FALSE
|  | 111 mm |  |  | ¡ | hög |  |  |  | 480: FALSE; 490: FALSE; 500: FALSE; 510: FALSE
|  | 115 mm1 |  |  | ¡ |  |  |  |  | 490: FALSE; 500: FALSE; 510: FALSE; 520: FALSE
|  | Frog Leg1 |  |  | ¨ |  |  |  |  | 510: FALSE; 520: FALSE; 530: FALSE
| 5" | 111 mm |  |  | ¡ | låg |  |  |  | 460: FALSE; 470: FALSE; 480: FALSE
|  | 115 mm1 |  |  | ¡ |  |  |  |  | 470: FALSE; 480: FALSE; 490: FALSE
|  | Frog Leg1 |  |  | ¨ |  |  |  |  | 480: FALSE; 490: FALSE; 500: FALSE
|  | 111 mm |  |  | ¡ | hög |  |  |  | 500: FALSE; 510: FALSE; 520: FALSE
|  | 115 mm1 |  |  | ¡ |  |  |  |  | 510: FALSE; 520: FALSE; 530: FALSE
|  | Frog Leg1 |  |  | ¨ |  |  |  |  | 520: FALSE; 530: FALSE; 540: FALSE
| 6" | 115 mm1 |  |  | ¡ | låg |  |  |  | 480: FALSE; 490: FALSE; 500: FALSE
|  | Frog Leg1 |  |  | ¨ |  |  |  |  | 490: FALSE; 500: FALSE; 510: FALSE
|  | 115 mm1 |  |  | ¡ | hög |  |  |  | 520: FALSE; 530: FALSE; 540: FALSE
|  | Frog Leg1 |  |  | ¨ |  |  |  |  | 530: FALSE; 540: FALSE; 550: FALSE
1Aluminium, kompatibel med drivaggregat.
BAKRE SITTHÖJD: beror på drivhjulsstorlek Bakre sitthöjd i mm
| Drivhjul |  |  |  | Val | 370 |  | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500
| 24" |  |  |  | ¡ | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 25" |  |  |  | ¡ |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Bakre sitthöjd kan endast vara mellan 0 mm och 110 mm lägre än främre sitthöjd
= endast med lättviktsblock
INFORMATION
Mät enligt nedan:
Efter genomgång av befintliga mätmetoder rekommenderas följande sätt att mäta. Individuella avvikelser kan förekomma.
Sittbredd (sb):
a) På brukaren: Se till att det finns mellanrum på var sida mellan sidoskydden och brukaren (ca 10 - 20 mm)
b) På rullstolen: Från utsida ramrör till utsida ramrör.
Sittdjup (sd):
a) På brukaren: Vid upprätt sittande bör det finnas ett avstånd på 2 - 3 fingrar mellan framkanten av sitsen och knävecket. (ca 30- 60 mm). Tänk på att ställbar sitsklädsel kan påverka avståndet
b) På rullstolen: Från ryggrörets framsida till framkanten av sitsklädseln.
Främre sitthöjd:
a) På brukaren: Vid sittande med 90° knävinkel: Från baksida knä till undersidan av sko.
b) På rullstolen: Från framsida sitsrör till marken. (min. 30 mm längre än brukarmåttet) Glöm inte att inkludera dynans höjd.
Bakre sitthöjd:
På rullstolen: Från baksida sitsrör till marken. OBS: Max. sitthöjdsskillnad bak och fram är 110 mm
Rygghöjd:
a) På brukaren: Från sitsen, inklusive dynan, bör inte ryggen vara högre än 10 - 20 mm under skulderbladen.
b) På rullstolen: Från baksida sitsrör till övre kanten av ryggklädseln. OBS: Brukarens förmåga att sitta upprätt har stor betydelse för rygghöjden och kan därför variera mycket.
Ryggvinkel: Viktigt: Rygghöjden beror på graden av funktionsnedsättning. 0° är vinkeln 90° mot marken. Negativ vinkel är <90° och positiv vinkel är >90°.
TEKNISK INFORMATION
Max. totalbredd:
Max. total höjd: |  |  | 102 cm |  |  |  |  | 390: Kambring; 430: 24" drivhjul; 460: 25" drivhjul
Max. total längd: |  |  | 105 cm |  |  |  |  | 390: Vid 0° kamber:; 430: SB + 16 cm; 460: SB + 16 cm
Max. vändcirkel: |  |  | 70 cm |  |  |  |  | 390: Vid 2° kamber:; 430: SB + 21 cm; 460: SB + 22 cm
Max. säker lutning: |  |  | 10° |  |  |  |  | 390: Vid 4° kamber:; 430: SB + 26 cm; 460: SB + 27 cm
Rullstolsvikt: |  |  | från 8,8 kg
Transportvikt: |  |  | från 6,3 kg
Vikt tyngsta del: |  |  | 2,1 kg
Produkten är krocktestad i enlighet med ISO 7176-19 och är därmed godkänd för transport i fordon.
All förändring av konfigurationen kan påverka sitthöjder.
Fabrikstolerans på +/- 10 mm
Intern info. | Std | Val | SITS | [18 empty] | Lev.art.nr
Sitsklädsel
XFF020002 | l | 0 | Sitsklädsel med en miniväska | [18 empty] | 76802036-000.sbsd | 76802036-000.sbsd | 76802036-000.sbsd | 76802036-000.sbsd | 76802036-000.sbsd | 76802036-000.sbsd | 76802036-000.sbsd
XFF020000 | ¡ | 0 | Utan sitsklädsel
Tillbehör för sits
XFF090018 | ¨ | 0 | Positioneringsbälte med låsning långt | [18 empty] | 069935 | 069935 | 069935 | 069935 | 069935 | 069935 | 069935
XFF090018 | ¨ | 0 | Positioneringsbälte med låsning kort | [18 empty] | 069939 | 069939 | 069939 | 069939 | 069939 | 069939 | 069939
JAY dyna önskas, ange artikelnr: | bar: 420 to 500
Intern info. | Std | Val | RYGGSTÖD | [18 empty] | Lev.art.nr
XFF030001 | l | 0 | Rygghöjdsinställning aluminiumrygg
Välj fabriksinställning för rygghöjd (mm).
Höjdjusterbar totalt 50 mm möjligt.
[8 empty] | 250-300 |  |  | 300-400 |  |  |  |  | 400-475
[8 empty] | FALSE | 250 |  | FALSE | 300 | FALSE | 350 |  | FALSE | 400 | FALSE | 450
[8 empty] | FALSE | 275 |  | FALSE | 325 | FALSE | 375 |  | FALSE | 425 | FALSE | 475
[8 empty] | FALSE | 300 |  | FALSE | 350 | FALSE | 400 |  | FALSE | 450
XFF030002 | ¨ | 0 | Rygghöjdsinställning kolfiberrygg1
Fast höjd, ej höjdjusterbar
[8 empty] | FALSE | 250 | FALSE | 275 | FALSE | 300 | FALSE | 325
[8 empty] | FALSE | 350 | FALSE | 375 | FALSE | 400 | FALSE | 425
XFF030010 | ¡ | FALSE | Ryggstöd ej vinkelställbar (90°)
XFF030031 | ¨ |  | FALSE | Ryggstöd fällbart (framåt)2 | [16 empty] | (endast från rygghöjd 325 mm) | 76803014
XFF030012 | l | FALSE | Ryggstöd vinkelställbart | [17 empty] | (-15° till +13° i steg om 4°)
XFF030031 | ¨ | FALSE | Ryggstöd fällbart (framåt)2 | [17 empty] | (endast från rygghöjd 325 mm) | 76803014
Körhandtag
XFF030200 | l | 0 | Utan körhandtag
XFF030201 | ¡ | 0 | Körhandtag fast rh 250-300mm | [18 empty] | 066867-001-ET | 066867-001-ET | 066867-001-ET | 066867-001-ET | 066867-001-ET | 066867-001-ET | 066867-001-ET
XFF030201 | ¡ | 0 | Körhandtag fast rh 300-400mm | [18 empty] | 066867-002-ET | 066867-002-ET | 066867-002-ET | 066867-002-ET | 066867-002-ET | 066867-002-ET | 066867-002-ET
XFF030201 | ¡ | 0 | Körhandtag fast rh 400-450mm | [18 empty] | 066867-003-ET | 066867-003-ET | 066867-003-ET | 066867-003-ET | 066867-003-ET | 066867-003-ET | 066867-003-ET
XFF030203 | ¨ | 0 | Körhandtag QS fällbart rh 300-400mm m ryggrör hö/vä | [17 empty] | (endast från rygghöjd 325 mm) | 066868-002 | 066868-002 | 066868-002 | 066868-002 | 066868-002 | 066868-002 | 066868-002
XFF030203 | ¨ | 0 | Körhandtag QS fällbart rh 400-450mm m ryggrör hö/vä | [17 empty] | (endast från rygghöjd 325 mm) | 066868-003 | 066868-003 | 066868-003 | 066868-003 | 066868-003 | 066868-003 | 066868-003
XFF030205 | ¨ | 0 | Höj- och sänkbara körhandtag med utvinklade fästen | [17 empty] | (för Jay rygg. Endast från rygghöjd 325 mm) | 000841265-ET | 000841265-ET | 000841265-ET | 000841265-ET | 000841265-ET | 000841265-ET | 000841265-ET
[21 empty] | (art nr för utvinklade fästen) | 76803024-002 | 76803024-002 | 76803024-002 | 76803024-002 | 76803024-002 | 76803024-002 | 76803024-002
XFF030204 | ¨ | 0 | Höj- och sänkbara körhandtag | [17 empty] | (endast från rygghöjd 300 mm) | 000841265-ET | 000841265-ET | 000841265-ET | 000841265-ET | 000841265-ET | 000841265-ET | 000841265-ET
Ryggklädsel
XFF030316 | ¡ | 0 | EXO Evo Ryggklädsel syntet polstrad justerbar, 1 tillbehörsficka bak svart | [18 empty] | 6804122.XX | 6804122.XX | 6804122.XX | 6804122.XX | 6804122.XX | 6804122.XX | 6804122.XX
|  |  |  | Färg kantband: |  |  |  | FALSE | Svart | 0 | Orange |  | FALSE | Silver |  | FALSE | Röd | FALSE | Blå
XFF030317 | l | 0 | EXO PRO Evo ryggklädsel luftgenomsläpplig polstrad justerbar 1 tillbehörsficka bak svart | [18 empty] | 6804123.XX | 6804123.XX | 6804123.XX | 6804123.XX | 6804123.XX | 6804123.XX | 6804123.XX
|  |  |  | Färg kantband: |  |  |  | l | Svart | 0 | Orange |  | FALSE | Silver |  | FALSE | Röd | FALSE | Blå
XFF030300 | ¡ | 0 | Utan ryggklädsel
Tillbehör för ryggstöd
XFF030402 | ¨ | 0 | Stabiliseringsstag vikbart | [17 empty] | (endast från SB 380 mm; ej i kombination med fast rygghöjd) | 065720-008 | 065720-008 | 065720-008 | 065720-008 | 065720-008 | 065720-008 | 065720-008
1ej med Jay J3 rygg 2ej med höj- och sänkbara körhandtag, ej med JAY ryggar; i kombination med fällbara körhandtag enbart från rygghöjd 400 mm och uppåt, se matris på nästa sida.
RYGGSTÖD
| XFF020002 Sitsklädsel med 1 miniväska | [6 empty] | 390: XFF030316 EXO Evo ryggklädsel; 450: XFF030317 EXO PRO Evo ryggklädsel
| XFF030201 Körhandtag långa | [6 empty] | 390: XFF030203 Körhandtag fällbara; 450: XFF030204 Körhandtag, höj- och sänkbara
XFF090018 Positioneringsbälte med låsning
Matris för ryggfällning XES 030031 ryggstöd fällbart framåt.
Rygghöjd
[6 empty] | 325 |  | 380: 350; 400: 375; 420: 400; 440: 425; 460: 450; 480: 475
|  |  | Sittbredd | 320 |  | ü | bar: 380 to 490
|  |  |  | 340 |  | ü | bar: 380 to 490
|  |  |  | 360 |  | ü | bar: 380 to 490
380 | bar: 380 to 490
400 | bar: 380 to 490
420 | bar: 380 to 490
440 | bar: 380 to 490
460 | bar: 380 to 490
480 | bar: 380 to 490
500 | bar: 380 to 490
ü | bar: 380 to 390; 410 to 420; 440 to 450
Intern info. | Std | Val | ARMSTÖD OCH SIDOSKYDD | [18 empty] | Lev. Art.nr:
Armstöd
XFF040052 | ¨ | FALSE | Armstöd höj- och sänkbart med verktyg armstödsplatta (330 mm) djupställbar löstagbart exkl fäste vä | [18 empty] | 067870-001 | 067870-001 | 067870-001 | 067870-001 | 067870-001 | 067870-001 | 067870-001
XFF040052 | ¨ | FALSE | Armstöd höj- och sänkbart med verktyg armstödsplatta (330 mm) djupställbar löstagbart exkl fäste hö | [18 empty] | 067870-002 | 067870-002 | 067870-002 | 067870-002 | 067870-002 | 067870-002 | 067870-002
Sidoskydd
XFF040107 | l | FALSE | Sidoskydd komposit löstagbara 210mm höga (310mm långa) svart inkl fäste hö/vä | [18 empty] | 066859 | 066859 | 066859 | 066859 | 066859 | 066859 | 066859
XFF040101 | ¨ | FALSE | Sidoskydd kolfiber lättvikt utan stänkskärm (svart) inkl fäste par | [18 empty] | 066937-100 | 066937-100 | 066937-100 | 066937-100 | 066937-100 | 066937-100 | 066937-100
XFF040102 | ¨ | FALSE | Sidoskydd aluminium utan stänkskärm exkl fäste vä | [18 empty] | 06604094-001 | 06604094-001 | 06604094-001 | 06604094-001 | 06604094-001 | 06604094-001 | 06604094-001
XFF040102 | ¨ | FALSE | Sidoskydd aluminium utan stänkskärm exkl fäste hö | [18 empty] | 06604094-002 | 06604094-002 | 06604094-002 | 06604094-002 | 06604094-002 | 06604094-002 | 06604094-002
XFF040103 | ¨ | FALSE | Sidoskydd aluminium med stänkskärm exkl fäste vä | [18 empty] | 06604092-001 | 06604092-001 | 06604092-001 | 06604092-001 | 06604092-001 | 06604092-001 | 06604092-001
XFF040103 | ¨ | 0 | Sidoskydd aluminium med stänkskärm exkl fäste hö | [18 empty] | 06604092-002 | 06604092-002 | 06604092-002 | 06604092-002 | 06604092-002 | 06604092-002 | 06604092-002
XFF040104 | ¨ | 0 | Sidoskydd kolfiber med stänkskärm (svart) exkl fäste vä | [18 empty] | 06604093-001 | 06604093-001 | 06604093-001 | 06604093-001 | 06604093-001 | 06604093-001 | 06604093-001
XFF040104 | ¨ | 0 | Sidoskydd kolfiber med stänkskärm (svart) exkl fäste hö | [18 empty] | 06604093-002 | 06604093-002 | 06604093-002 | 06604093-002 | 06604093-002 | 06604093-002 | 06604093-002
Intern info. | Std | Val | FOTPLATTA | [18 empty] | Lev. Art.nr:
Fotplatta
XFF050023 | ¨ | 0 | Fotplatta hel aluminium vinkelställbar uppfällbar (åt sidan) hälband ramfärg | [18 empty] | 068200-200 | 068200-200 | 068200-200 | 068200-200 | 068200-200 | 068200-200 | 068200-200
XFF050126 | ¨ |  | 0 | Swing-away mekanism för hel fotplatta | [16 empty] | (minimum UL 30mm längre) | 054234-500 | 054234-500 | 054234-500 | 054234-500 | 054234-500 | 054234-500 | 054234-500
XFF050059 | ¨ | 0 | Fotplatta hel aluminium vinkelställbar uppfällbar vadband Performance med rundad framkant | [18 empty] | 068200-300 | 068200-300 | 068200-300 | 068200-300 | 068200-300 | 068200-300 | 068200-300
XFF050131 | ¡ | 0 | Fotplatta hel lättvikt komposit vinkel- och djupställbar uppfällbar (åt sidan) vadband svart | [18 empty] | 068200-040 | 068200-040 | 068200-040 | 068200-040 | 068200-040 | 068200-040 | 068200-040
XFF050132 | ¨ | 0 | Fotplatta hel lättvikt kolfiber vinkel- och djupställbar uppfällbar (åt sidan) vadband svart | [18 empty] | 068200-020 | 068200-020 | 068200-020 | 068200-020 | 068200-020 | 068200-020 | 068200-020
XFF050061 | ¨ | 0 | Fotpatta hel lättvikt aluminium vinkelställbar uppfällbar (åt sidan) högt monterad ramfärg | [18 empty] | 068200-200 | 068200-200 | 068200-200 | 068200-200 | 068200-200 | 068200-200 | 068200-200
Fotplatta, automatiskt uppfällbar
XFF050027 | ¨ | 0 | Fotplatta, hel, lättvikt, kolfiber, automatiskt uppfällbar, vinkel- & djupjusterbar, vadband, svart | [18 empty] | 068200-440 | 068200-440 | 068200-440 | 068200-440 | 068200-440 | 068200-440 | 068200-440
XFF050028 | l | 0 | Fotplatta, hel, lättvikt, komposit, automatiskt uppfällbar, vinkel- & djupjusterbar, vadband, svart | [18 empty] | 068200-420 | 068200-420 | 068200-420 | 068200-420 | 068200-420 | 068200-420 | 068200-420
Tillbehör till fotplatta
XFF050127 | ¨ | 0 | Positioneringsstöd tillbehör för hel fotplatta1 | [18 empty] | 068890 | 068890 | 068890 | 068890 | 068890 | 068890 | 068890
Intern info. | Std | Val | RAM | [18 empty] | Lev. Art.nr:
Öppen ram
XFF010012 | ¡ | 0 | Ram FF 100 ° knävinkel, rak ram | [18 empty] | 068200-200 | 068200-200 | 068200-200 | 068200-200 | 068200-200 | 068200-200 | 068200-200
XFF010013 | l | 0 | Ram FF 92 ° knävinkel, performance, rak ram | [18 empty] | 068200-300 | 068200-300 | 068200-300 | 068200-300 | 068200-300 | 068200-300 | 068200-300
Förstärkt ram (max brukarvikt 140 kg)
XFF010020 | ¡ | 0 | Ram FF 100 ° knävinkel, förstärkt ram | [18 empty] | 068200-040 | 068200-040 | 068200-040 | 068200-040 | 068200-040 | 068200-040 | 068200-040
XFF010021 | ¡ | 0 | Ram FF 92 ° knävinkel, förstärkt ram | [18 empty] | 068200-020 | 068200-020 | 068200-020 | 068200-020 | 068200-020 | 068200-020 | 068200-020
1endast för hel fotplatta lättvikt eller Performance
| XFF040107 Sidoskydd löstagbart komposit | [6 empty] | 390: XFF040101 Sidoskydd, kolfiber, utan stänkskärm; 450: XFF040102 Sidoskydd, aluminium, utan stänkskärm
| XFF040103 Sidoskydd aluminium, med stänkskärm | [6 empty] | 390: XFF040104 Sidoskydd, kolfiber med stänkskärm
| XFF050132 Fotplatta hel, lättvikt, kolfiber | [6 empty] | 390: XFF050059 Fotplatta hel performance med rundad framkant; 450: XFF050027 Fotplatta hel, lättvikt, kolfiber, automatiskt uppfällbar | XFF050127 Positioneringsstöd
XFF050131 Fotplatta hel, komposit
Underbenslängd måste vara minst 25 mm kortare än främre sitthöjd
|  |  |  | 0 | 220 | 0 | 230 | 0 | 240 | 0 | 250 | 0 | 260 | 0 | 270 | 0 | 280 | 0 | 290
|  |  |  | 0 | 300 | 0 | 310 | 0 | 320 | 0 | 330 | 0 | 340 | 0 | 350 | 0 | 360 | 0 | 370
|  |  |  | 0 | 380 | 0 | 390 | 0 | 400 | 0 | 410 | 0 | 420 | 0 | 430 | 0 | 440 | 0 | 450
|  |  |  | 0 | 460 | 0 | 470 | 380: 0; 390: 480; 400: 0; 410: 500
Intern info. | Std | Val | RAMVERSION | [18 empty] | Lev. Art.nr:
XFF010015 | l |  | Ram FF (Fast front)
Intern info. | Std | Val | TYNGDPUNKTSINSTÄLLNING (mätt från framsida ryggrör i mm) 20 mm=väldigt passiv 110 mm=väldigt aktiv | [18 empty] | Lev. Art.nr:
XFF070703 | l | 0 | Standardblock |  |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 60
[8 empty] | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 100
XFF070701 | ¡ | 0 | Lättviktsblock1 |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 70 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 | 110
XFF010411 | l | 0 | Drivhjulsblock aluminium lång (fullt justerbart)
Intern info. | Std | Val | RAMTILLBEHÖR (välj antingen tramprör eller tippskydd, inte båda) | [18 empty] | Lev.art.nr:
XFF090016 | ¨ | FALSE | Ramskydd svart | [18 empty] | 051186 | 051186 | 051186 | 051186 | 051186 | 051186 | 051186
XFF090100 | ¨ | 0 | Transportfäste | [18 empty] | 76802101 | 76802101 | 76802101 | 76802101 | 76802101 | 76802101 | 76802101
XFF090014 | ¨ | 0 | Ramförstärksningskit för påhängscykel
XFF090050 | ¡ | 0 | Tippskydd löstagbart (plug-in) vä | [18 empty] | 050173-003 | 050173-003 | 050173-003 | 050173-003 | 050173-003 | 050173-003 | 050173-003
XFF090050 | ¡ | 0 | Tippskydd löstagbart (plug-in) hö | [18 empty] | 050172-003 | 050172-003 | 050172-003 | 050172-003 | 050172-003 | 050172-003 | 050172-003
XFF090004 | ¡ | 0 | Tippskydd swing-away vänster | [18 empty] | 76807552-001 | 76807552-001 | 76807552-001 | 76807552-001 | 76807552-001 | 76807552-001 | 76807552-001
XFF090005 | ¡ | 0 | Tippskydd swing-away höger | [18 empty] | 76807552-001 | 76807552-001 | 76807552-001 | 76807552-001 | 76807552-001 | 76807552-001 | 76807552-001
XFF090001 | ¨ | 0 | Tramprör vänster | [18 empty] | 76807551-001 | 76807551-001 | 76807551-001 | 76807551-001 | 76807551-001 | 76807551-001 | 76807551-001
XFF090002 | ¨ | 0 | Tramprör höger | [18 empty] | 76807551-001 | 76807551-001 | 76807551-001 | 76807551-001 | 76807551-001 | 76807551-001 | 76807551-001
XFF090009 | ¨ | 0 | Kryckhållare m kardborrband | [17 empty] | (endast ihop med tramprör) | 740815120 | 740815120 | 740815120 | 740815120 | 740815120 | 740815120 | 740815120
Intern info. | Std | Val | GAFFEL |  |  |  |  | 390: (jämför med valet på första sidan) |  | Lev.art.nr:
XFF080029 | ¡ | 0 | Länkhjulsgaffel 115x32 aluminium svart | [18 empty] | 71208022-001-ET | 71208022-001-ET | 71208022-001-ET | 71208022-001-ET | 71208022-001-ET | 71208022-001-ET | 71208022-001-ET
XFF080029 | ¡ | 0 | Länkhjulsgaffel 115x45 aluminium svart | [18 empty] | 71208012-001-ET | 71208012-001-ET | 71208012-001-ET | 71208012-001-ET | 71208012-001-ET | 71208012-001-ET | 71208012-001-ET
XFF080013 | l | 0 | Länkhjulsgaffel 111x32 carbotecture svart | [18 empty] | 066582-001-ET | 066582-001-ET | 066582-001-ET | 066582-001-ET | 066582-001-ET | 066582-001-ET | 066582-001-ET
XFF080013 | ¡ | 0 | Länkhjulsgaffel 111x45 carbotecture svart | [18 empty] | 066581-001-ET | 066581-001-ET | 066581-001-ET | 066581-001-ET | 066581-001-ET | 066581-001-ET | 066581-001-ET
XFF080007 | ¨ | 0 | Gaffel, aluminium, fjädring (Frog Legs ®), svart | [18 empty] | 068521 | 068521 | 068521 | 068521 | 068521 | 068521 | 068521
Intern info. | Std | Val | LÄNKHJUL |  |  |  |  | 400: (jämför med valet på första sidan); 450: (jämför med valet på första sidan) |  | Lev.art.nr:
XFF080304 | l | 0 | Länkhjul 4" smala alu fälg | [17 empty] | (massivt) | 068554 | 068554 | 068554 | 068554 | 068554 | 068554 | 068554
XFF080306 | ¡ | 0 | Länkhjul 4" breda alu fälg | [17 empty] | (massivt) | 068555 | 068555 | 068555 | 068555 | 068555 | 068555 | 068555
XFF080304 | ¡ | 0 | Länkhjul 5" smala alu fälg | [17 empty] | (massivt) | 068560 | 068560 | 068560 | 068560 | 068560 | 068560 | 068560
XFF080306 | ¡ | 0 | Länkhjul 5" breda alu fälg | [17 empty] | (massivt) | 068561 | 068561 | 068561 | 068561 | 068561 | 068561 | 068561
XFF080304 | ¡ | 0 | Länkhjul 6" smala kompositfälg | [17 empty] | (massivt) | 068562 | 068562 | 068562 | 068562 | 068562 | 068562 | 068562
XFF080306 | ¡ | 0 | Länkhjul 6" breda kompositfälg | [17 empty] | (massivt) | 068563 | 068563 | 068563 | 068563 | 068563 | 068563 | 068563
1endast med 0° kambring
|  | XFF010012 / 13 | [5 empty] | 430: XFF090020 / 21
|  | Öppen ram | [5 empty] | 430: Förstärkt ram
| XFF090001 Tramprör | [6 empty] | 390: XFF090004 Tippskydd, swing away; 450: XFF090050 Tippskydd, löstagbara, plug in | XFF090010 Transithjul
| XFF070001 Universalhjul, kryssekrat | [6 empty] | 390: XFF070003 Lättviktshjul; 450: XFF07000 Protonhjul | XFF07010 Mountainbike hjul
Intern info. | Std | Val | FÄLG |  |  |  |  | 380: (jämför med ditt val på sidan 2, välj endast en hjultyp) |  | Lev.art.nr:
XFF070001 | ¡ | 0 | Universal ryssekrad fälg 24" | [18 empty] | 000850264 | 000850264 | 000850264 | 000850264 | 000850264 | 000850264 | 000850264
XFF070003 | l | 0 | Lättviktsfälg 24" | [18 empty] | 000850270.01 | 000850270.01 | 000850270.01 | 000850270.01 | 000850270.01 | 000850270.01 | 000850270.01
XFF070004 | ¨ | 0 | Protonfälg (super lättvikt) 24" | [18 empty] | 066511-003-ET | 066511-003-ET | 066511-003-ET | 066511-003-ET | 066511-003-ET | 066511-003-ET | 066511-003-ET
XFF070005 | ¨ | 0 | Spox (Spinergy) 18 ekrar med silverfärgat nav 24" | [18 empty] | 762459.01 | 762459.01 | 762459.01 | 762459.01 | 762459.01 | 762459.01 | 762459.01
XFF070007 | ¨ | 0 | Spox (Spinergy) 12 ekrar med svart nav 24" | [18 empty] | 762458.03 | 762458.03 | 762458.03 | 762458.03 | 762458.03 | 762458.03 | 762458.03
XFF070008 | ¨ | 0 | Drivhjul med vårdarbroms, 36 ekrar (silver), kryssekrat 24" vänster1 | [18 empty] | 000751414 | 000751414 | 000751414 | 000751414 | 000751414 | 000751414 | 000751414
XFF070008 | ¨ | 0 | Drivhjul med vårdarbroms, 36 ekrar (silver), kryssekrat 24" höger1 | [18 empty] | 000851414 | 000851414 | 000851414 | 000851414 | 000851414 | 000851414 | 000851414
XFF070009 | ¨ | 0 | Mountainbike hjul komplett 24" | [18 empty] | 000851319 | 000851319 | 000851319 | 000851319 | 000851319 | 000851319 | 000851319
XFF070010 | ¨ | 0 | Extra par mountainbike hjul inkl däck 24" | [18 empty] | 000851319 | 000851319 | 000851319 | 000851319 | 000851319 | 000851319 | 000851319
XFF070003 | ¡ | 0 | Lättviktsfälg 25" | [18 empty] | 000850273.01 | 000850273.01 | 000850273.01 | 000850273.01 | 000850273.01 | 000850273.01 | 000850273.01
XFF070004 | ¨ | 0 | Protonfälg 25" (super lättvikt) | [18 empty] | 066511-004-ET | 066511-004-ET | 066511-004-ET | 066511-004-ET | 066511-004-ET | 066511-004-ET | 066511-004-ET
XFF070005 | ¨ | 0 | Spox (Spinergy) 18 ekrar med silverfärgat nav 25" | [18 empty] | 762461.01 | 762461.01 | 762461.01 | 762461.01 | 762461.01 | 762461.01 | 762461.01
XFF070007 | ¨ | 0 | Spox (Spinergy) 12 ekrar med svart nav 24" | [18 empty] | 762460.03 | 762460.03 | 762460.03 | 762460.03 | 762460.03 | 762460.03 | 762460.03
Axel
XFF070150 | l | 0 | Quick-release axle | [18 empty] | 000220299 | 000220299 | 000220299 | 000220299 | 000220299 | 000220299 | 000220299
XFF070151 | ¨ | 0 | Quick-release axle, quad2 | [18 empty] | 068522-001 | 068522-001 | 068522-001 | 068522-001 | 068522-001 | 068522-001 | 068522-001
Intern info. | Std | Val | DÄCK |  |  |  |  | 440: (välj endast en däcktyp) |  | Lev.art.nr:
XFF070101 | l | 0 | 24" Right Run finmönstrade luft | [18 empty] | 000857224.01 | 000857224.01 | 000857224.01 | 000857224.01 | 000857224.01 | 000857224.01 | 000857224.01
XFF070102 | ¨ | 0 | 24" Massiva | [17 empty] | (till lättvikt och Protonhjul) | 000857121.01 | 000857121.01 | 000857121.01 | 000857121.01 | 000857121.01 | 000857121.01 | 000857121.01
XFF070107 | ¨ | 0 | 24" Schwalbe one luft | [18 empty] | 000857130.01 | 000857130.01 | 000857130.01 | 000857130.01 | 000857130.01 | 000857130.01 | 000857130.01
XFF070104 | ¨ | 0 | 24" Marathon plus evolution | [17 empty] | (grovmönstrat punkteringskyddat luftdäck) | 000283036 | 000283036 | 000283036 | 000283036 | 000283036 | 000283036 | 000283036
XFF070102 | ¨ | 0 | 25" Massiva däck | [17 empty] | (till lättvikt och Protonhjul) | 000857121.02 | 000857121.02 | 000857121.02 | 000857121.02 | 000857121.02 | 000857121.02 | 000857121.02
XFF070104 | ¨ | 0 | 25" Marathon plus evolution | [17 empty] | (grovmönstrat) | 000857127 | 000857127 | 000857127 | 000857127 | 000857127 | 000857127 | 000857127
XFF070107 | ¨ | 0 | 25" Schwalbe one | [18 empty] | 000857131 | 000857131 | 000857131 | 000857131 | 000857131 | 000857131 | 000857131
Intern info. | Std | Val | DRIVRING | [18 empty] | Lev.art.nr:
XFF070202 | l | 0 | 24" Drivring alu silver eloxerat f lättvikts-/Spinergy/protonhjul | [18 empty] | 066516-003-ET | 066516-003-ET | 066516-003-ET | 066516-003-ET | 066516-003-ET | 066516-003-ET | 066516-003-ET
XFF070204 | ¨ | 0 | 24" Drivring stål rostfri f lättvikts/Spinergy/protonhjul | [18 empty] | 000854044 | 000854044 | 000854044 | 000854044 | 000854044 | 000854044 | 000854044
XFF070205 | ¨ | 0 | 24" Drivring titan f drivjul lättvikt/Spinergy/proton | [18 empty] | 000854055 | 000854055 | 000854055 | 000854055 | 000854055 | 000854055 | 000854055
XFF070205 | ¨ | 0 | 24" Drivring titan f drivjul universal | [18 empty] | 000854054 | 000854054 | 000854054 | 000854054 | 000854054 | 000854054 | 000854054
XFF070207 | ¨ | 0 | 24" Drivring supergrip svart f lättvikts/proton/Spinergy | [18 empty] | 000854900 | 000854900 | 000854900 | 000854900 | 000854900 | 000854900 | 000854900
XFF070207 | ¨ | 0 | 24" Drivring 24" supergrip svart f universal | [18 empty] | 000854534 | 000854534 | 000854534 | 000854534 | 000854534 | 000854534 | 000854534
XFF070208 | ¨ | 0 | 24" Drivring Maxgrepp Ergo Para kpl f lättvikts/protonhjul | [18 empty] | 062545 | 062545 | 062545 | 062545 | 062545 | 062545 | 062545
XFF070208 | ¨ | 0 | 24" Drivring Maxgrepp Ergo Para kpl f Universal hjul | [18 empty] | 062544 | 062544 | 062544 | 062544 | 062544 | 062544 | 062544
XFF070212 | ¨ | 0 | 24" Drivring Ellipse 3 R 24” svart | [17 empty] | (ergonomiska drivringar med gummiremsa för tummen) | 000854810.01 | 000854810.01 | 000854810.01 | 000854810.01 | 000854810.01 | 000854810.01 | 000854810.01
XFF070202 | ¡ | 0 | 25" Drivring alu silver eloxerat f lättvikts-/Spinergy/protonhjul | [18 empty] | 066516-004-ET | 066516-004-ET | 066516-004-ET | 066516-004-ET | 066516-004-ET | 066516-004-ET | 066516-004-ET
XFF070204 | ¨ | 0 | 25" Drivring rostfritt stål f lättvikts/proton/Spinergy | [18 empty] | 000854904 | 000854904 | 000854904 | 000854904 | 000854904 | 000854904 | 000854904
XFF070205 | ¨ | 0 | 25" Drivring titan f fälg lättvikt/Spox/proton | [18 empty] | 000854901 | 000854901 | 000854901 | 000854901 | 000854901 | 000854901 | 000854901
XFF070207 | ¨ | 0 | 25" Drivring supergrip svart f lättvikts/proton/Spinergy | [18 empty] | 000854903 | 000854903 | 000854903 | 000854903 | 000854903 | 000854903 | 000854903
XFF070212 | ¨ | 0 | 25" Drivring Ellipse 3 R svart | [18 empty] | 000854811.01 | 000854811.01 | 000854811.01 | 000854811.01 | 000854811.01 | 000854811.01 | 000854811.01
Drivringsmontering
XFF070307 | ¨ | 0 | Drivringsmontering extra nära (ca 7 mm) | [17 empty] | (endast rostfritt stål och Ellipse 3R)
XFF070317 | l | 0 | Drivringsmontering, nära (ca 17 mm)
XFF070327 | ¡ | 0 | Drivringsmontering brett (ca 27 mm)
XFF070250 | ¨ | 0 | Drivringsöverdrag, gummi | [17 empty] | (endast 24") | 000854514 | 000854514 | 000854514 | 000854514 | 000854514 | 000854514 | 000854514
Intern info. | Std | Val | KAMBRING |  |  |  |  | 440: (välj endast ett alternativ) |  | Lev.art.nr:
XFF070600 | ¡ | 0 | 0° | [18 empty] | 054506-001-ET | 054506-001-ET | 054506-001-ET | 054506-001-ET | 054506-001-ET | 054506-001-ET | 054506-001-ET
XFF070602 | l | 0 | 2° | [17 empty] | (ej med lättviktsblock) | 054506-002-ET | 054506-002-ET | 054506-002-ET | 054506-002-ET | 054506-002-ET | 054506-002-ET | 054506-002-ET
XFF070604 | ¡ | 0 | 4° | [17 empty] | (ej med lättviktsblock) | 054506-003-ET | 054506-003-ET | 054506-003-ET | 054506-003-ET | 054506-003-ET | 054506-003-ET | 054506-003-ET
1ej med fällbara körhandtag & inte utan körhandtag endast med standardblock och endast med 0° och 4° kambring 2ej med drivhjul Spinergy/ Mountainbike/ vårdarbromshjul
Intern info. | Std | Val | EKERSKYDD | [17 empty] | (endast 24") | Lev.art.nr:
XFF070831 |  | 0 | Transparent | [18 empty] | 062553-033 | 062553-033 | 062553-033 | 062553-033 | 062553-033 | 062553-033 | 062553-033
XFF070823 |  | 0 | Princess |  |  |  |  | 410: XFF070821; 420: FALSE; 430: Pirates
XFF070816 |  | 0 | Happy Lions |  |  |  |  | 410: XFF070814; 420: FALSE; 430: Graffiti
XFF070819 |  | 0 | Monkeys |  |  |  |  | 410: XFF070802; 420: FALSE; 430: Basketball
XFF070820 |  | 0 | Oriental |  |  |  |  | 410: XFF070812; 420: FALSE; 430: Flying water
XFF070829 |  | 0 | Superhero |  |  |  |  | 410: XFF070833; 420: FALSE; 430: Zebra
XFF070817 |  | 0 | Hot Wheels |  |  |  |  | 410: XFF070818; 420: FALSE; 430: Jungle Fever
XFF070822 |  | 0 | Pool |  |  |  |  | 410: XFF070811; 420: FALSE; 430: Feather
XFF070827 |  | 0 | Silk |  |  |  |  | 410: XFF070806; 420: FALSE; 430: Chrome wheel
XFF070830 |  | 0 | Tiger |  |  |  |  | 410: XFF070803; 420: FALSE; 430: Baketball 2
XFF070813 |  | 0 | Galactica |  |  |  |  | 410: XFF070828; 420: FALSE; 430: Space
Intern info. | Std | Val | BROMS | [17 empty] | (välj endast ett alternativ) | Lev.art.nr:
XFF060001 | ¡ | 0 | Broms standardtyp- inkl fäste PAR | [18 empty] | 066625-000 | 066625-000 | 066625-000 | 066625-000 | 066625-000 | 066625-000 | 066625-000
XFF060002 | ¨ | 0 | Broms knäleds inkl fäste PAR | [18 empty] | 066624-000 | 066624-000 | 066624-000 | 066624-000 | 066624-000 | 066624-000 | 066624-000
XFF060010 | ¨ |  | FALSE | Bromsspaksförlängare för knäledsbroms 2st/fp | [16 empty] | (endast till XES060002) | 000861253 | 000861253 | 000861253 | 000861253 | 000861253 | 000861253 | 000861253
XFF060023 | l | 0 | Broms kompakt EVO exkl fäste monteras bak hö | [18 empty] | 66006100-302 | 66006100-302 | 66006100-302 | 66006100-302 | 66006100-302 | 66006100-302 | 66006100-302
XFF060023 | l | 0 | Broms kompakt EVO exkl fäste monteras bak vä | [18 empty] | 66006100-301 | 66006100-301 | 66006100-301 | 66006100-301 | 66006100-301 | 66006100-301 | 66006100-301
XFF060024 | ¨ | 0 | Broms kompakt EVO lättvikt monteras bak exkl fäste vä | [17 empty] | (Ej med kambring 6º & 9º) | 66006100-101 | 66006100-101 | 66006100-101 | 66006100-101 | 66006100-101 | 66006100-101 | 66006100-101
XFF060024 | ¨ | 0 | Broms kompakt EVO lättvikt monteras bak exkl fäste hö | [17 empty] | (Ej med kambring 6º & 9º) | 66006100-102 | 66006100-102 | 66006100-102 | 66006100-102 | 66006100-102 | 66006100-102 | 66006100-102
Intern info. | Std | Val | TILLBEHÖR | [18 empty] | Lev.art.nr:
XFF090000 | l | 0 | Verktygssats | [18 empty] | 000604270 | 000604270 | 000604270 | 000604270 | 000604270 | 000604270 | 000604270
XFF090025 | ¨ | 0 | Luftpump | [18 empty] | 000859104 | 000859104 | 000859104 | 000859104 | 000859104 | 000859104 | 000859104
XFF090024 | ¨ | 0 | Högtryckspump (0 - 11 bar) | [18 empty] | 000228005 | 000228005 | 000228005 | 000228005 | 000228005 | 000228005 | 000228005
XFF090030 | ¨ | 0 | Ryggsäck | [18 empty] | 000670001 | 000670001 | 000670001 | 000670001 | 000670001 | 000670001 | 000670001
XFF090026 | ¨ | 0 | Mobiltelefonhållare | [18 empty] | 000670004 | 000670004 | 000670004 | 000670004 | 000670004 | 000670004 | 000670004
Intern info. | Std | Val | RAMFÄRG | [18 empty] | Lev.art.nr:
01 Matte Black |  | FALSE |  | 12 Royal Blue |  |  |  | 390: FALSE
02 Gloss Black |  | FALSE |  | 13 Brilliant Ocean |  |  |  | 390: FALSE
03 Metallic Shadow |  | FALSE |  | 14 Scarlet Noir |  |  |  | 390: FALSE
04 Starlight White |  | FALSE |  | 15 Red Pepper |  |  |  | 390: FALSE
05 Silver Ore |  | FALSE |  | 16 Cherry Lustre |  |  |  | 390: FALSE
06 Storm Gray |  | FALSE |  | 17 Turbo Green |  |  |  | 390: FALSE
07 Desert Tan |  | FALSE |  | 18 Pink Power |  |  |  | 390: FALSE
08 Desert Sage |  | FALSE |  | 19 Satin Rose |  |  |  | 390: FALSE
09 Salute Green |  | FALSE |  | 20 Mystic Purple |  |  |  | 390: FALSE
10 Velvet Sapphire |  | FALSE |  | 21 Solar Orange |  |  |  | 390: FALSE
11 Midnight Blue |  | FALSE |  | 22 Velocity Yellow |  |  |  | 390: FALSE
| XFF070101 Schwalbe Right Run | [6 empty] | 390: XFF070107 Schwalbe One; 450: XFF070104 Schwalbe Marathon Plus Evolution | XFF070102 Däck punkteringsskyddat
| XFF070202 Drivring aluminum, eloxerad | [6 empty] | 390: XFF070203 Drivring aluminum, klarlackad färgad; 450: XFF070208 Drivring Maxgrepp (ergo para cp modell) | XFF070212 Drivring Ellipse 3R, svart
| XFF060001 Standardbroms | [6 empty] | 390: XFF060002 Knäledsbroms; 450: XFF060003 Kompaktbroms | XFF060004 Lättviktsbroms
| XFF090000 Verktygssats | [6 empty] | 390: XFF090024 Högtryckspump; 450: XFF090025 Luftpump | XFF090030 Ryggsäck
| XFF090019 Caddy, väskhållare | [6 empty] | 390: XFF090026 Mobilltelefonhållare
Kommentarer/Anteckningar:
OBS: för att byta rad i textfältet nedan. Tryck Alt + Enter. Får du inte plats med all din text, vänligen komplettera via e-post.
© Sunrise Medical 2025
Frog leg design
149 mm length and
41mm width
BU 815000 Xenon2 FF Svensk std 2025-05-15
Se metod för mätning av sittbredden på nästa sida.
OBS: Produkten på bilden kan avvika från hur din produkt ser ut.
Xenon2 FF
=fälls 90° framåt på hopfälld stol
=kan inte fällas fullt 90° framåt på hopfälld stol i kombination med körhandtag fällbara
=kan inte fällas fullt 90° farmåt på hopfälld stol
=fälls ner mindre än 45° framåt på hopfälld stol fälls 90° på utfälld stol