## Nitrum
Datum: | [12 empty] | Kontaktperson:
E-post:
Telefonnr: | [12 empty] | Ordernr:
Fyll i och skicka till: post@sunrisemedical.se Telefon: 031-748 37 00
| FALSE | Beställning | [8 empty] | Art.nr: QNTRSBSD
| FALSE | Offert | [8 empty] | Max. brukarvikt: 125 kg
| FALSE | Built 4 me
| l | = Standard |  |  | ¡ | = Valmöjlighet
Svensk standard
Rygg höj/sänkbar aluminium push-bar release, fällbar med låsning i uppfällt samt nedfällt läge, djup ryggbåge 78 mm
Utan körhandtag
Luftgenomsläpplig ryggklädsel
Sidoskydd raka komposit, avtagbara
Fotbåge lättvikt rörtyp utan täckskiva
Ram standardtyp med 92 graders knävinkel med invinklad front 3 cm från varje sida
Utan tippskydd
Länkhjulsgaffel 111x32 mm carbotecture med 4" smala länkhjul med aluminiumfälg
Drivhjul 24" med lättviktsfälg, rightrundäck, aluminiumdrivring
Kompaktbroms EVO
Kambring 3 grader
Ramfärg: Grafit metallic (27)
STOLSMÅTT (OBS: alla mått tas utan sittdyna)
SITTBREDD - mäts från utsidan på ramrören (mm)
|  |  | 320 |  | 340 |  | 360 |  | 380 |  | 400 |  | 420 |  | 440 |  | 460 |  | 480 |  | 500
|  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
SITTDJUP (mm)
[5 empty] | 340 |  | 360 |  | 380 |  | 400 |  | 420 |  | 440 |  | 460 |  | 480 |  | 500
[5 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
Främre sitthöjd i mm (Valen till vänster i tabellen, gaffellängd, länkhjul och ramhöjd påverkar vilka sitthöjder som är möjliga)
Länkjul | Hjul | Gaffelhöjd |  |  |  | Ram |  | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570
| 3" | 111 mm |  |  |  | Låg |  | 430: FALSE; 440: FALSE; 450: FALSE
|  | 111 mm |  |  |  | Hög |  | 470: FALSE; 480: FALSE; 490: FALSE
| 4" | 111 mm |  |  |  | Låg |  | 440: FALSE; 450: FALSE; 460: FALSE; 470: FALSE
|  | 115 mm | [5 empty] | 450: FALSE; 460: FALSE; 470: FALSE; 480: FALSE
|  | Frog Leg | [5 empty] | 470: FALSE; 480: FALSE; 490: FALSE
|  | 111 mm |  |  |  | Hög |  | 480: FALSE; 490: FALSE; 500: FALSE; 510: FALSE
|  | 115 mm | [5 empty] | 490: FALSE; 500: FALSE; 510: FALSE; 520: FALSE
|  | Frog Leg | [5 empty] | 510: FALSE; 520: FALSE; 530: FALSE
| 5" | 111 mm |  |  |  | Låg |  | 460: FALSE; 470: FALSE; 480: FALSE
|  | 115 mm | [5 empty] | 470: FALSE; 480: FALSE; 490: FALSE
|  | Frog Leg | [5 empty] | 510: FALSE; 520: FALSE
|  | 111 mm |  |  |  | Hög |  | 500: FALSE; 510: FALSE; 520: FALSE
|  | 115 mm | [5 empty] | 510: FALSE; 520: FALSE; 530: FALSE
|  | Frog Leg | [5 empty] | 550: FALSE; 560: FALSE
| 6" | 115 mm |  |  |  | Låg |  | 480: FALSE; 490: FALSE; 500: FALSE
|  | Frog Leg | [5 empty] | 530: FALSE
|  | 115 mm |  |  |  | Hög |  | 520: FALSE; 530: FALSE; 540: FALSE
|  | Frog Leg | [5 empty] | 570: FALSE
Hög ram är 40 mm högre jämfört med låg
Gaffel 111mm, kan fås som enarmad modell
Gaffel 115mm, lång, rekommenderas då drivaggregat av påskjutningstyp används på stolen
Gaffel Frog Leg, dämpar vibrationer från underlaget, får användas ihop med drivaggregat
Sitthöjd bak
|  |  | Drivhjul |  |  |  |  | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500
|  |  | 24" | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 25" | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Sitthöjden bak kan väljas från 0 mm till max 130 mm lägre än den främre sitthöjden.
|  |  | Sitsklädsel | [18 empty] | Lev.art.nr
NTR020002 | l | 0 | Sitsklädsel hel en väska sd 340 mm |  |  |  |  | 500: (till SD 340 mm) | 66002007-110 |  |  | 66002007-110
NTR020002 | l | 0 | Sitsklädsel hel en väska sd 360-400 mm |  |  |  |  | 500: (till SD 360-400 mm) | 66002007-130 |  |  | 66002007-130
NTR020002 | l | 0 | Sitsklädsel en väska hel sd 420-500 mm |  |  |  |  | 500: (till SD 420-500 mm) | 66002007-150 |  |  | 66002007-150
NTR020012 | ¡ | 0 | Sitsklädsel Air Flow en väska sd 340-360 mm kpl | [18 empty] | 77002192-801 |  |  | 77002192-801
NTR020012 | ¡ | 0 | Sitsklädsel Air Flow en väska sd 380-660 mm kpl | [18 empty] | 77002192-802 |  |  | 77002192-802
NTR020019 | ¡ | 0 | Sitsklädsel Air Flow superlight (max brukarvikt 85 kg) | [18 empty] | 77002192-701 |  |  | 77002192-701
NTR020000 | ¡ | 0 | Utan sitsklädsel
Positioneringsbälte:
NTR090018 | ¡ | 0 | Positioneringsbälte m fäste upp till sb 40 cm justermån 580-850 mm | [18 empty] | 66009050-001 |  |  | 66009050-001
NTR090018 | ¡ | 0 | Positioneringsbälte m fäste från sb 40 cm justermån 580-1600 mm | [18 empty] | 66009050-002 |  |  | 66009050-002
|  |  | Rygg | [18 empty] | Lev.art.nr
NTR030157 | l | 0 | Rygg höj/sänkbar aluminium push-bar release, djup 78mm |  |  |  |  | 500: (välj typ av körhandtag nedanför) | 66003003-ET |  |  | 66003003-ET
|  |  | Justerbart område: |  |  |  |  | 370: 250-300; 400: 300-350; 430: 350-400; 460: 400-450
|  |  | Välj rygghöjd: |  |  |  |  | 370: FALSE; 380: 250; 400: FALSE; 410: 300; 430: FALSE; 440: 350; 460: FALSE; 470: 400
[8 empty] | FALSE | 275 |  | FALSE | 325 |  | FALSE | 375 |  | FALSE | 425
[8 empty] | FALSE | 300 |  | FALSE | 350 |  | FALSE | 400 |  | FALSE | 450
NTR030158 | ¡ | 0 | Rygg fast höjd aluminium twist-lock release, djup 78mm | [18 empty] | 66003004-ET
|  |  | Välj rygghöjd: |  |  |  |  | 370: FALSE; 380: 275; 400: FALSE; 410: 350; 430: FALSE; 440: 425
[8 empty] | FALSE | 300 |  | FALSE | 375 |  | FALSE | 450
[8 empty] | FALSE | 325 |  | FALSE | 400
NTR030159 | ¡ | 0 | Rygg fast höjd lättvikt aluminium, push-bar release, djup 78mm | [18 empty] | 66003040-ET
|  |  | Välj rygghöjd: |  |  |  |  | 370: FALSE; 380: 250; 400: FALSE; 410: 325; 430: FALSE; 440: 400
[8 empty] | FALSE | 275 |  | FALSE | 350 |  | FALSE | 425
[8 empty] | FALSE | 300 |  | FALSE | 375 |  | FALSE | 450
Typ av ryggfällning (Gäller alla typer av ryggar ovan)
NTR030015 | ¡ | FALSE | Rygg, vinkeljusterbar, nedfällbar, med låsning enbart i uppfällt läge, svart
NTR030102 | ¡ | FALSE | Rygg vinkeljusterbar, nedfällbar m. låsning både i uppfällt och nedfällt läge svart, för Twistlock rygg | [18 empty] | 66003017-ET
NTR030102 | l | FALSE | Rygg vinkeljusterbar, nedfällbar m. låsning både i uppfällt och nedfällt läge svart, för Pushbar rygg | [18 empty] | 66003067-ET
Övriga val av ryggar
Vid önskemål om Jayrygg eller Freestyle-rygg kommentera detta i rutan på sista sidan i BU
|  |  | Körhandtag | [18 empty] | Lev.art.nr
NTR030200 | l | 0 | Utan körhandtag |  |  |  |  | 370: (enbart ryggrör); 410: RH: 250-300 mm; 500: (par) | 66003133-002
NTR030200 | l | 0 | Utan körhandtag |  |  |  |  | 370: (enbart ryggrör); 410: RH: 300-350 mm; 500: (par) | 66003133-003 |  | 66003133-003
NTR030200 | l | 0 | Utan körhandtag |  |  |  |  | 370: (enbart ryggrör); 410: RH: 350-400 mm; 500: (par) | 66003133-004 |  | 66003133-004
NTR030200 | l | 0 | Utan körhandtag |  |  |  |  | 370: (enbart ryggrör); 410: RH: 400-450 mm; 500: (par) | 66003133-005 |  | 66003133-005
Körhandtag för H/S-bar rygg med pushbar release
NTR030201 | ¡ | 0 | Körhandtag fasta |  |  |  |  | 380: RH: 250-300 mm; 500: (par) | 66003135-002 |  | 66003135-002
NTR030201 | ¡ | 0 | Körhandtag fasta |  |  |  |  | 380: RH: 300-350 mm; 500: (par) | 66003135-003 |  | 66003135-003
NTR030201 | ¡ | 0 | Körhandtag fasta |  |  |  |  | 380: RH: 350-400 mm; 500: (par) | 66003135-004 |  | 66003135-004
NTR030201 | ¡ | 0 | Körhandtag fasta |  |  |  |  | 380: RH: 400-450 mm; 500: (par) | 66003135-005 |  | 66003135-005
NTR030203 | ¡ | 0 | Körhandtag nedfällbara |  |  |  |  | 380: RH: 325-350 mm; 500: (endast möjligt från 325 mm standard rygg, par) | 66003134-002 |  | 66003134-002
NTR030203 | ¡ | 0 | Körhandtag nedfällbara |  |  |  |  | 380: RH: 350-400 mm; 500: (endast möjligt från 325 mm standard rygg, par) | 66003134-003 |  | 66003134-003
NTR030203 | ¡ | 0 | Körhandtag nedfällbara |  |  |  |  | 380: RH: 400-450 mm; 500: (endast möjligt från 325 mm standard rygg, par) | 66003134-004 |  | 66003134-004
Körhandtag för Lättviktsrygg och Twistlockrygg
NTR030201 | ¡ | 0 | Körhandtag fasta |  |  |  |  | 500: (par) | 66003135-001 |  | 66003135-001
NTR030203 | ¡ | 0 | Körhandtag nedfällbara |  |  |  |  | 500: (par) | 66003134-001 |  | 66003134-001
|  |  | Bakomliggande körhandtag |  |  |  |  | 500: (ej i kombination med lättviktsrygg)
NTR030204 | ¡ | 0 | Bakomliggande höj-/sänkbara körhandtag, välj rygghöjd:
|  |  | 0 | Körhandtag höj-/sänkbara rh 325-400 mm |  |  |  | 500: (par) | 66003131-002 | (par) | 66003131-002
|  |  | 0 | Körhandtag höj-/sänkbara rh 400-450 mm |  |  |  | 500: (par) | 66003131-001 | (par) | 66003131-001
NTR030205 | ¡ | 0 | Bakomliggande höj-/sänkbara körhandtag för Jayrygg, välj rygghöjd:
|  |  | 0 | Körhandtag höj-/sänkbara rh 325-375 mm |  |  |  | 500: (par) | 66003131-020 | (par) | 66003131-020
|  |  | 0 | Körhandtag höj-/sänkbara rh 400-450 mm |  |  |  | 500: (par) | 66003131-010 | (par) | 66003131-010
|  |  | Ryggmatta EXO / EXO PRO | [18 empty] | Lev.art.nr
NTR030316 | ¡ | 0 | Ryggmatta QS EXO Evo polyester, svart | [18 empty] | 6804122 |  | 06804122
|  |  | Färg på kantband: |  |  |  | 0 | Svart |  | 0 | Orange |  | 0 | Silver |  | 0 | Röd |  | 0 | Blå
NTR030317 | l | 0 | Ryggmatta QS EXO Evo PRO luftgenomsläpplig, svart | [18 empty] | 6804123 |  | 06804123
|  |  | Färg på kantband: |  |  |  | l | Svart |  | 0 | Orange |  | 0 | Silver |  | 0 | Röd |  | 0 | Blå
NTR030300 | ¡ | 0 | Utan ryggklädsel
|  |  | Sidoskydd och armstöd | [20 empty] | Lev.art.nr
NTR040101 | ¡ | 0 | Sidoskydd små kolfiber inkl fäste vä |  |  |  |  | 430: utan stänkskärm | 66004201-001 |  | 66004201-001
NTR040101 | ¡ | 0 | Sidoskydd små kolfiber inkl fäste hö |  |  |  |  | 430: utan stänkskärm | 66004201-002 |  | 66004201-002
NTR040102 | ¡ | 0 | Sidoskydd alu vä |  |  |  |  | 430: utan stänkskärm | 06604094-001 |  | 06604094-001
NTR040102 | ¡ | 0 | Sidoskydd alu hö |  |  |  |  | 430: utan stänkskärm | 06604094-002 |  | 06604094-002
NTR040104 | ¡ | 0 | Sidoskydd med stänkskärm kolfiber inkl fäste vä |  |  |  |  | 500: (minimum sitthöjd bak 390 mm) | 06604093-001.01 |  | 06604093-001.01
NTR040104 | ¡ | 0 | Sidoskydd med stänkskärm kolfiber inkl fäste hö |  |  |  |  | 500: (minimum sitthöjd bak 390 mm) | 06604093-002.01 |  | 06604093-002.01
NTR040107 | l | 0 | Sidoskydd raka komposit, avtagbara inkl fäste hö/vä |  |  |  |  | 430: utan stänkskärm; 500: (Quickie style) | 066859 |  | 066859
NTR040052 | ¡ | 0 | Armstöd QS h/s m verktyg djupställbart 33cm exkl fäste vä | [18 empty] | 067870-001 |  | 067870-001
NTR040052 | ¡ | 0 | Armstöd QS h/s m verktyg djupställbart 33cm exkl fäste hö | [18 empty] | 067870-002 |  | 067870-002
|  |  | 0 | Fäste f armstöd h/s med verktyg hö/vä 2st till NTR040052 | [17 empty] | 066973 |  | 66973
NTR040000 | ¡ | 0 | Utan sidoskydd och armstöd
|  |  | Fotplatta | [18 empty] | Lev.art.nr
NTR050029 | l | 0 | Fotbåge lättvikt rörtyp utan täckskiva |  |  |  |  | 500: (underbenslängd mellan 360 mm - 520 mm) | 066916-000*
NTR050030 | ¡ | 0 | Fotbåge lättvikt rörtyp med täckskiva |  |  |  |  | 500: (underbenslängd mellan 360 mm - 520 mm) | 066915-000*
NTR050025 | ¡ | 0 | Fotplatta hel vinkel-/djupställbar komposit |  |  |  |  | 500: (underbenslängd mellan 360 mm - 520 mm) | 066221-000*
NTR050024 | ¡ | 0 | Fotplatta hel vinkel-/djupställbar aluminium |  |  |  |  | 500: (underbenslängd mellan 360 mm - 520 mm) | 066228-000*
NTR050034 | ¡ | 0 | Fotplatta hel vinkel-/djupställbar aluminium högt monterad |  |  |  |  | 500: (för LL 220 - 390 mm) | 066223-000*
NTR050125 | ¡ | 0 | Fotplatta vinkeljusterbar lättvikt rundad framkant |  |  |  |  | 500: (underbenslängd mellan 360 mm - 520 mm) | 066918-000
NTR050022 | ¡ | 0 | Fotplatta delad alu uppfällbara inkl stabiliseringsstag |  |  |  |  | 500: (max sittbredd 480mm, ej med 4" eller 6" länkhjul) | 066240-000
NTR050128 | ¡ | 0 | Fotplatta hel bakåtpfällbar komposit |  |  |  |  | 500: (underbenslängd från 330 mm, ej med 4" länkhjul, med sb 32cmm) | 066252-000
NTR050127 | ¡ | 0 | Positioneringsstöd QS f fotplatta hel PAR |  |  |  |  | 500: (endast i komb med fotplatta hel vinkel och djupjusterbar) | 765821004
|  |  | Fotbåge förstärkt i rostfritt stål |  |  |  |  | 500: (Måste väljas om Freewheel eller Adventus framhjul används)
B4M | ¡ | 0 | Fotbåge förstärkt Y-typ rostfritt stål sb 36 invinklad front |  |  |  |  | 500: (längre leveranstid) |  |  | FMG3140-02SB36I
B4M | ¡ | 0 | Fotbåge förstärkt Y-typ rostfritt stål sb 32 rak/sb 38 invinklad front |  |  |  |  | 500: (längre leveranstid) |  |  | FMG3140-02SB32R38I
B4M | ¡ | 0 | Fotbåge förstärkt Y-typ rostfritt stål sb 34 rak/sb 40 invinklad front |  |  |  |  | 500: (längre leveranstid) |  |  | FMG3140-02SB34R40I
B4M | ¡ | 0 | Fotbåge förstärkt Y-typ rostfritt stål sb 36 rak/sb 42 invinklad front |  |  |  |  | 500: (längre leveranstid) |  |  | FMG3140-02SB36R42I
B4M | ¡ | 0 | Fotbåge förstärkt Y-typ rostfritt stål sb 38 rak/sb 44 invinklad front |  |  |  |  | 500: (längre leveranstid) |  |  | FMG3140-02SB38R44I
B4M | ¡ | 0 | Fotbåge förstärkt Y-typ rostfritt stål sb 40 rak/sb 46 invinklad front |  |  |  |  | 500: (längre leveranstid) |  |  | FMG3140-02SB40R46I
B4M | ¡ | 0 | Fotbåge förstärkt Y-typ rostfritt stål sb 42 rak/sb 48 invinklad front |  |  |  |  | 500: (längre leveranstid) |  |  | FMG3140-02SB42R48I
B4M | ¡ | 0 | Fotbåge förstärkt Y-typ rostfritt stål sb 44 rak/sb 50 invinklad front |  |  |  |  | 500: (längre leveranstid) |  |  | FMG3140-02SB44R50I
B4M | ¡ | 0 | Fotbåge förstärkt Y-typ rostfritt stål sb 46 rak front |  |  |  |  | 500: (längre leveranstid) |  |  | FMG3140-02SB46R
B4M | ¡ | 0 | Fotbåge förstärkt Y-typ rostfritt stål sb 48 rak front |  |  |  |  | 500: (längre leveranstid) |  |  | FMG3140-02SB48R
B4M | ¡ | 0 | Fotbåge förstärkt Y-typ rostfritt stål sb 50 rak front |  |  |  |  | 500: (längre leveranstid) |  |  | FMG3140-02SB50R
* Många storleksvarianter, sök på angivet artikelnummer
|  |  | Underbenslängd | [22 empty] | (OBS: Underbenslängd måste vara minst 2,5 cm kortare än främre sitthöjd)
|  |  |  | 0 | 220 | 0 | 230 | 0 | 240 | 0 | 250 | 0 | 260 | 0 | 270 | 0 | 280 | 0 | 290
|  |  |  | 0 | 300 | 0 | 310 | 0 | 320 | 0 | 330 | 0 | 340 | 0 | 350 | 0 | 360 | 0 | 370
|  |  |  | 0 | 380 | 0 | 390 | 0 | 400 | 0 | 410 | 0 | 420 | 0 | 430 | 0 | 440 | 0 | 450
|  |  |  | 0 | 460 | 0 | 470 | 370: 0; 380: 480; 390: 0; 400: 500; 410: 0; 420: 510; 430: 0; 440: 520
Ramversion
NTR010206 | l | 0 | Ram standard
NTR010207 | ¡ | 0 | Ram förlängd (förlängd 2 cm framför sitsklädseln) |  |  |  |  | 500: (ej med SD 50)
|  |  | Knävinkel |  |  |  |  | 500: (Ytterligare versioner kan fås, kontakta säljare vid behov)
NTR010012 | ¡ | 0 | Knävinkel 100°
NTR010013 | l | 0 | Knävinkel 92º
|  |  | Rak eller insvängd front |  |  |  |  | 500: (Ytterligare versioner kan fås, kontakta säljare vid behov)
NTR010100 | ¡ | 0 | Raminvinkling 0 cm
NTR010103 | l | 0 | Raminvinkling 3 cm (från varje sida) |  |  |  |  | 500: (ej i sb 320 mm)
Belysning
NTR110156 | ¡ | 0 | Belysning LED KIT inkl vadband och monteringsdetaljer |  |  |  |  | 500: (laddkabel medföljer) | 66009900-200
| ¡ | 0 | Laddkabel EXTRA för LED-belysning | [18 empty] | 66009900-004
Balanseringsläge (COG) (alla mått i mm; mätt från främre delen av ryggröret enligt bild)
COG20 | ¡ | 0 |  | 20 mm |  |  |  | 370: COG68; 390: l; 400: 0; 410: 68 mm
COG32 | ¡ | 0 |  | 32 mm |  |  |  | 370: COG80; 390: ¡; 400: 0; 410: 80 mm
COG44 | ¡ | 0 |  | 44 mm |  |  |  | 370: COG92; 390: ¡; 400: 0; 410: 92 mm
COG56 | ¡ | 0 |  | 56 mm |  |  |  | 370: COG104; 390: ¡; 400: 0; 410: 104 mm
|  |  | Ramtillbehör (välj antingen tramprör eller tippskydd, inte båda) | [18 empty] | Lev.art.nr:
Fjädring på bakaxeln
NTR090031 | ¡ | 0 | Fjädring upp till 70kg |  |  |  |  | 500: (max sittbredd 46cm, begränsningar vad det gäller möjliga sitthöjder samt COG) | 066569-001
NTR090032 | ¡ | 0 | Fjädring upp till 120kg |  |  |  |  | 500: (max sittbredd 46cm, begränsningar vad det gäller möjliga sitthöjder samt COG) | 066569-002
Kryckhållare samt tramprör
NTR090009 | ¡ | 0 | Kryckhållare exkl ramadapter |  |  |  |  | 500: (enbart i kombination med tramprör) | 740815120
NTR090001 | ¡ | 0 | Tramprör vänster |  |  |  |  | 500: (ej i kombination med tippskydd) | 066741-001
NTR090002 | ¡ | 0 | Tramprör höger |  |  |  |  | 500: (ej i kombination med tippskydd) | 066741-001
Tippskydd sidosvängbara
| l | 0 | Utan tippskydd
NTR090006 | ¡ | 0 | Tippskydd sidosvängbart rakt par |  |  |  |  | 400: NTR090005; 410: 0; 420: Hö; 440: NTR090004; 450: 0; 460: Vä; 500: rakt lev. till 20-22" | 066758-011
NTR090006 | ¡ | 0 | Tippskydd sidosvängb. vinklat par |  |  |  |  | 400: NTR090005; 410: 0; 420: Hö; 440: NTR090004; 450: 0; 460: Vä; 500: vinklat lev. till 24-26" | 066758-012
NTR090007 | ¡ | 0 | Tippskydd löstagbart vä | [18 empty] | 066736-001
NTR090007 | ¡ | 0 | Tippskydd löstagbart hö | [18 empty] | 066736-002
NTR090033 | ¡ | 0 | Tippskydd flip-up vä |  |  |  |  | 500: ej på båda sidor samtidigt | 066792
NTR090008 | ¡ | 0 | Tippskydd flip-up hö |  |  |  |  | 500: ej på båda sidor samtidigt | 066792
NTR090035 | ¡ | 0 | Tippskydd QS sport mittmonterat löstagbart |  |  |  |  | 500: Fästes på centrum av bakaxeln | 066744
NTR090100 | ¡ | 0 | Transportfästen | [18 empty] | 66009002-ET
NTR010040 | ¡ | 0 | Ramskydd Nitrum neopren | [18 empty] | 66009100-ET
|  |  | Länkhjulsgaffel |  |  |  |  | 450: (jämför med dina val på sidan 1) | Lev.art.nr:
NTR080013 | l | 0 | Länkhjulsgaffel QS 111x32 carbotecture svart |  |  |  |  | 500: (rek. ej ihop med drivaggregat) | 066582-001-ET
NTR080013 | ¡ | 0 | Länkhjulsgaffel QS 111x45 carbotecture svart |  |  |  |  | 500: (rek. ej ihop med drivaggregat) | 066581-001-ET
NTR080029 | ¡ | 0 | Länkhjulsgaffel QS 115x32 aluminium svart | [18 empty] | 71208022-001-ET
NTR080029 | ¡ | 0 | Länkhjulsgaffel QS 115x45 aluminium svart | [18 empty] | 71208012-001-ET
NTR080007 | ¡ | 0 | Länkhjulsgaffel QS Frog-leg, stötdämpande |  |  |  |  | 500: (endast med 4" eller 5" länkhjul alu) | 164134
NTR080007 | ¡ | 0 | Länkhjulsgaffel Enarms 111mm |  |  |  |  | 500: (finns ej i 115mm höjd) | 066584.XXX
|  |  | Färg: |  | 0 | Svart |  | 370: 0; 380: Silver; 390: 0; 400: Orange; 420: 0; 430: Röd; 440: 0; 450: Blå
|  |  | Länkhjul |  |  |  |  | 450: (jämför med dina val på sidan 1) | Lev.art.nr:
NTR080301 | ¡ | FALSE | Länkhjul 3" |  |  |  |  | 500: (massiva) | 000221025
NTR080304 | l | FALSE | Länkhjul 4" smala alu fälg |  |  |  |  | 500: (massiva) | 066542
NTR080306 | ¡ | FALSE | Länkhjul 4" breda alu fälg |  |  |  |  | 500: (massiva) | 066544
NTR080304 | ¡ | FALSE | Länkhjul 5" smala med alu fälg |  |  |  |  | 500: (massiva) | 066546
NTR080306 | ¡ | FALSE | Länkhjul 5" breda med alu fälg |  |  |  |  | 500: (massiva) | 066548
NTR080301 | ¡ | FALSE | Länkhjul 6" smala kompositfälg |  |  |  |  | 500: (massiva) | 000858046
NTR080302 | ¡ | FALSE | Länkhjul 6" breda kompositfälg |  |  |  |  | 500: (massiva, ej med Frogglegg gaffel) | 000221016
|  |  | Fälg | [18 empty] | Lev.art.nr:
Storlek 24"
NTR070003 | l | 0 |  | Lättviktsfälg 24" | [17 empty] | 000850270.01
NTR070004 | ¡ | 0 |  | Protonfälg (super lättvikt) 24" | [17 empty] | 066511-003-ET
NTR070007 | ¡ | 0 |  | Spox (Spinergy) 12 ekrar med svart nav 24" | [17 empty] | 762458.03
NTR070005 | ¡ | 0 |  | Spox (Spinergy) 18 ekrar med silverfärgat nav 24" | [17 empty] | 762459.01
NTR070009 | ¡ | 0 |  | Mountainbike hjul komplett 24" | [17 empty] | 000851319
Storlek 25"
NTR070003 | ¡ | 0 |  | Lättviktsfälg 25" | [17 empty] | 000850273.01
NTR070004 | ¡ | 0 |  | Protonfälg 25" (super lättvikt) | [17 empty] | 066511-004-ET
NTR070007 | ¡ | 0 |  | Spox (Spinergy) 12 ekrar med svart nav 24" | [17 empty] | 762460.03
NTR070005 | ¡ | 0 |  | Spox (Spinergy) 18 ekrar med silverfärgat nav 25" | [17 empty] | 762461.01
|  |  | Däck | [18 empty] | Lev.art.nr:
Storlek 24"
NTR070101 | l | FALSE |  | Right Run finmönstrade luftdäck 24" | [17 empty] | 000857224.01
NTR070107 | ¡ | FALSE |  | Schwalbe one 24" (omönstrat luftdäck) | [17 empty] | 000857130.01
NTR070102 | ¡ | FALSE |  | Massiva däck 24" |  |  |  | 500: (till lättvikt och Protonhjul) | 000857121.01
NTR070104 | ¡ | FALSE |  | Marathon plus evolution 24" |  |  |  | 500: (grovmönstrat) | 000283036
Storlek 25"
NTR070102 | ¡ | FALSE |  | Massiva däck 25" |  |  |  | 500: (till lättvikt och Protonhjul) | 000857121.02
NTR070104 | ¡ | FALSE |  | Marathon plus evolution 25" |  |  |  | 500: (grovmönstrat) | 000857127
NTR070107 | ¡ | FALSE |  | Schwalbe one 25" (omönstrat luftdäck) | [17 empty] | 857131
|  |  | Drivring | [18 empty] | Lev.art.nr:
Storlek 24"
NTR070202 | l | FALSE | 24" Drivring alu silver eloxerat f lättvikts-/Spinergy/protonhjul | [18 empty] | 066516-003-ET
NTR070205 | ¡ | FALSE | 24" Drivring titan f drivhjul lättvikt/Spinergy/proton | [18 empty] | 000854055
NTR070204 | ¡ | FALSE | 24" Drivring stål rostfri f lättvikts/Spinergy/protonhjul | [18 empty] | 000854044
NTR070207 | ¡ | FALSE | 24" Drivring supergrip svart f lättvikts/proton/Spinergy | [18 empty] | 000854900
NTR070208 | ¡ | FALSE | 24" Drivring Maxgrepp Ergo Para kpl f lättvikts/protonhjul | [18 empty] | 062545
NTR070212 | ¡ | FALSE | 24" Drivring Ellipse 3 R 24” svart | [18 empty] | 000854810.01
Storlek 25"
NTR070202 | ¡ | FALSE | 25" Drivring alu silver eloxerat f lättvikts-/Spinergy/protonhjul | [18 empty] | 066516-004-ET
NTR070204 | ¡ | FALSE | 25" Drivring rostfritt stål f lättvikts/proton/Spinergy | [18 empty] | 000854904
NTR070205 | ¡ | FALSE | 25" Drivring titan f fälg lättvikt/Spox/proton | [18 empty] | 000854901
NTR070207 | ¡ | FALSE | 25" Drivring supergrip svart f lättvikts/proton/Spinergy | [18 empty] | 000854903
NTR070212 | ¡ | FALSE | 25" Drivring QS Ellipse 3 R svart | [18 empty] | 000854811.01
|  |  | Broms | [18 empty] | Lev. Art.nr:
NTR060002 | ¡ | FALSE | Broms knäleds inkl fäste PAR | [18 empty] | 066624-000
NTR060010 | ¡ | FALSE | Bromsspaksförlängare för knäledsbroms 2st/fp |  |  |  |  | 500: (endast till NTR060002) | 000861253
NTR060001 | ¡ | FALSE | Broms standardtyp-inkl fäste PAR | [18 empty] | 066625-000
NTR060023 | l | FALSE | Broms kompakt EVO exkl fäste monteras bak hö (fäste medföljer artnr: 066213) | [18 empty] | 66006100-302
NTR060023 | l | FALSE | Broms kompakt EVO exkl fäste monteras bak vä (fäste medföljer art nr: 066213) | [18 empty] | 66006100-301
NTR060024 | ¡ | FALSE | Broms kompakt EVO lättvikt monteras bak vä | [18 empty] | 66006100-101
NTR060024 | ¡ | FALSE | Broms kompakt EVO lättvikt monteras bak hö | [18 empty] | 66006100-102
NTR060006 | ¡ | FALSE | Broms QS enhands komplett vänster | [18 empty] | 066961.
NTR060007 | ¡ | FALSE | Broms QS enhands komplett höger | [18 empty] | 066961
|  |  | Drivhjulsaxel | [18 empty] | Lev. Art.nr:
NTR010401 | l | FALSE | Bakaxel aluminium | [18 empty] | 066540-000
NTR010402 | ¡ | FALSE | Bakaxel kolfiber med 3 graders kambring | [18 empty] | 66007530-300
NTR010402 | ¡ | FALSE | Bakaxel kolfiber med 0 graders kambring | [18 empty] | 66007530-100
Drivringmontering:
NTR070307 | ¡ | FALSE | Standard = 7 mm |  |  |  |  | 500: (endast med drivring rostfri samt Ellips 3R)
NTR070317 | l | FALSE | Standard = 17 mm
NTR070327 | ¡ | FALSE | Brett =27 mm |  |  |  |  | 500: (ej med lättvikt & spinergy hjul)
|  |  | Kambring |  |  |  |  | 390: (Par) (endast ett val) | Lev. Art.nr:
NTR070600 | ¡ | FALSE | 0° | [18 empty] | 062503-001-ET
NTR070603 | l | FALSE | 3° | [18 empty] | 062503-002-ET
NTR070606 | ¡ | FALSE | 6° |  |  |  |  | 500: (ej med bakaxel i kolfiber) | 062503-003-ET
NTR070609 | ¡ | FALSE | 9° |  |  |  |  | 500: (ej med bakaxel i kolfiber) | 062503-004-ET
|  |  | Ekerskydd | [18 empty] | Lev. Art.nr:
NTR070831 | ¡ | FALSE | Transparent | [18 empty] | 062553-033
|  |  | Tillbehör | [18 empty] | Lev. Art.nr:
NTR090000 | l | FALSE | Verktygssats | [18 empty] | 000604270
NTR090024 | ¡ | FALSE | Högtryckspump | [18 empty] | 000228005
NTR090025 | ¡ | FALSE | Luftpump | [18 empty] | 000859104
Ramfärg
02 Brilliant Silver |  |  |  | 0 |  |  |  | 390: 34 Dark Chocolate Metallic; 440: 0
03 Silver Matt |  |  |  | 0 |  |  |  | 390: 35 Skyblue; 440: 0
06 Sun Yellow |  |  |  | 0 |  |  |  | 390: 36 Cyan-Metallic; 440: 0
14 Blue |  |  |  | 0 |  |  |  | 390: 37 Marsred (Orange); 440: 0
15 Brilliant Marine |  |  |  | 0 |  |  |  | 390: 40 Kiwi; 440: 0
16 Matt Marine |  |  |  | 0 |  |  |  | 390: 41 Flamingo-Glitter; 440: 0
19 Brilliant Purple |  |  |  | 0 |  |  |  | 390: 42 Matt-Anthracite; 440: 0
21 Red Ruby |  |  |  | 0 |  |  |  | 390: 46 Mamba green; 440: 0
22 Brilliant Red |  |  |  | 0
23 Matt Red |  |  |  | 0
24 Tutti Frutti Orange |  |  |  | 0
27 Graphitemetallic |  |  |  | l
29 Black |  |  |  | 0
31 Matt Black |  |  |  | 0
32 Signal White |  |  |  | 0
33 Pink |  |  |  | 0
Kommentarer/Anteckningar:
På följande sidor finns beställningsguide samt bilder på tillbehör.
© Sunrise Medical 2025
INFORMATION
Mät enligt nedan:
Efter genomgång av befintliga mätmetoder rekommenderas följande sätt att mäta. Individuella avvikelser kan förekomma.
Sittbredd:
a) På brukaren: Se till att det finns ca 10 mm mellanrum på var sida mellan sidoskydden och brukaren.
b) På rullstolen: Från utsidan på ramröret till utsidan på ramröret.
Sittdjup:
a) På brukaren: När man sitter upprätt ska de finnas plats för 2-3 fingrar mellan främre kanten på sitsklädseln och baksida knä (ca 3-6 cm). Hänsyn måste tas till justerbar klädsel.
b) På rullstolen: Från ryggrörets framsida till framkanten av sitsklädseln.
Främre sitthöjd:
På rullstolen: Från framkanten på sitsklädseln intill ramen ner till golvet
Bakre sitthöjd:
På rullstolen: Från bakkanten på sitsklädseln intill ryggröret ner till golvet.
OBS: Maximal skillnad mellan främre och bakre sitthöjd är 130 mm
Rygghöjd:
a) På brukaren: Mät från sitsen, inklusive dyna, så att det inte är mer än ett finger (1-2 cm) under nedre delen av skulderbladet. Viktigt: Rygghöjden beror på graden av funktionsnedsättning.
b) På rullstolen: Från sitsrörets översida (intill ryggröret) till ryggklädselns överkant.
Teknisk information
Totalbredd: |  |  |  |  | Totalbredd med: 24" Drivhjul respektive |  |  | 440: 25" Drivhjul
Totalbredd: |  |  |  |  | Med 0° camber: SB + 170 mm |  |  | 440: SB + 170 mm
Max. total höjd: 1120 mm |  |  |  |  | Med 3° camber: SB + 230 mm |  |  | 440: SB + 240 mm
Max. total längd: 910 mm |  |  |  |  | Med 6° camber: SB + 290 mm |  |  | 440: SB + 300 mm
Sittklädsel
// NTR020002-020004
Sittklädsel Q Nitrum justerbar en väska
Ryggstöd
|  | // NTR030201 Körhandtag, fasta, par | [5 empty] | 380: // NTR030203 Körhandtag, nedfällbara, par; 440: // NTR030015 Rygg, vinkeljusterbar (nedfällbar)
|  | #VALUE! | [5 empty] | 380: #VALUE!; 440: #VALUE!
|  | // NTR030157 Rygg h/s, aluminium, push-bar release, m/ryggrör, utan körhandtag | [5 empty] | 380: // NTR030158 Rygg h/s, aluminium, Twist-lock release, utan körhandtag
|  | // NTR030316 EXO Ryggmatta QS EXO Evo polyester | [5 empty] | 380: // NTR030317 Ryggmatta QS EXO Evo PRO luftgenomsläpplig
Sidoskydd
|  | // NTR040101 Sidoskydd små kolfiber, svarta | [5 empty] | 380: // NTR040102 Sidoskydd aluminium exkl fäste; 440: // NTR040104 Sidoskydd med stänkskärm kolfiber exkl fäste
Fotplattor
|  | // NTR050029 Fotbåge lättvikt rörtyp utan täckskiva | [5 empty] | 380: // NTR050030 Fotbåge lättvikt rörtyp med täckskiva; 440: // NTR050034 Fotplatta hel vinkel-/djupställbar aluminium högt monterad, ramfärg.; 500: // NTR050125 Fotplatta vinkeljusterbar lättvikt rundad framkant
#VALUE!
|  | // NTR050026 Fotplatta hel vinkel-/djup justerbar kolfiber | [5 empty] | 380: // NTR050127 Positioneringsstöd QS f fotplatta hel; 440: // NTR010040 Ramskydd
Belysning
// NTR110156 -Belysning LED-kit (inkl vadband och monteringsdetaljer)
Ramtillbehör
|  | // NTR090001 Tramprör vänster | [5 empty] | 380: // NTR090004 Tippskydd sidosvängbart rakt hö/vä; 440: // NTR090007 Tippskydd löstagbart
// NTR090008 Tippskydd flip-up (båda bilderna)
Fälgar
|  | // NTR070001 Kryssekrad fälg 24" | [5 empty] | 380: // NTR070003 Lättviktsfälg 25"; 440: // NTR07004 Protonfälg 25" (super lättvikt); 500: // NTR07010 Mountainbike hjul 24"
Däck och gafflar
|  | // NTR070101 Right Run finmönstrade luftdäck 24" | [5 empty] | 380: // NTR070107 Schwalbe one 25"; 440: // NTR070104 Marathon plus evolution 25"
|  | // NTR070102 Massiva däck 25" | [5 empty] | 380: // NTR080013 & NTR080306 Länkhjulsgaffel, Carbotecture & breda aluminiumfälgar
Drivringar
|  | // NTR070208 24" Drivring Maxgrepp Ergo Para kpl f Lättvikts/Protonhjul | [5 empty] | 380: // NTR070212 24" Drivring Ellipse 3 R 24” svart
Bromsar
|  | // NTR060001 Broms standardtyp, inkl fäste. | [5 empty] | 380: // NTR060002 Broms knäleds inkl fäste; 440: // NTR060023 Broms kompakt, exkl fäste monteras bak; 500: // NTR060024 Broms kompakt- lättvikt monteras bak exkl fäste
Tillbehör
|  | // NTR090000 Verktygssats | [5 empty] | 380: // NTR090024 Högtryckspump; 440: // NTR090025 Luftpump; 500: // NTR090019 Väskhållare
Frog leg design
149 mm length and
41mm width
BU_230500_Nitrum_Svensk_standard_2025-03-05
Frog leg design
149 mm längd
41mm bredd
Se metod för mätning av sittbredden på sidan 11
Den bakre sitthöjden kan väljas från 0 cm (plan stol) till som mest 13 cm lägre jämfört med den främre.
Min 0 cm
Max 13 cm
050030
050125